## クラウドサービス要件
基本仕様書別紙４ クラウドサービス要件一覧
回答業者名：
対応可否を、「標準対応：○、個別対応：△、対応不可：×」で記入すること
業務 |  | 項 番 | 説明 | 対応
公的認証 | クラウドサービスセキュリティ | 1 | 図書館SaaSとしてISO27017を取得していること。
契約 | 契約期間 | 2 | 契約期間には、最短・最長とも期限を設けずに柔軟に対応すること。
| 中途解約 | 3 | 1カ月程度の期間を設ければ、違約金を生じずに中途解約できること。
可用性 | 職員機能の運用時間 | 4 | 全ての開館日、8:00～21:00に使用できること。
| 市民サービス提供時間 | 5 | 計画停止を除く365日24時間サービスを提供できること。
| 計画停止予定通知 | 6 | 最短でも14日前までには必ず通知をすること。
| 重大障害時の代替手段 | 7 | 重大障害時にもＰＣ単独で貸出業務を継続できること。
| 計画停止（メンテナンス） | 8 | 計画停止は、月1回（最大6時間まで）までとする。
| パッチ適用 | 9 | 事前に協議会と協議し、適用タイミングを調整すること。
障害対応 | データベース | 10 | RAIDによる二重化等の冗長化を施してあること。
| 重大障害からの復旧時間 | 11 | アプリケーションレベル(サービス再起動による障害復旧)：1時間以内、それ以外(OS/ハード障害)は48時間以内であること。
| 復旧範囲 | 12 | 前日閉館状態のバックアップまで復旧できること。
| 障害通知プロセス | 13 | 緊急時は、Webページにお知らせを掲載すること。
拡張性 | 同時接続利用者数（業務） | 14 | 契約端末ライセンス数まで同時接続可能なこと
| 同時接続利用者数（Web） | 15 | 同時接続利用者数は、500アクセス以上であること。
| 拡張要望への対応 | 16 | 年2回以上協議会からの要望を収集し、優先度に基づき順次パッケージ機能の追加開発へと反映させること。
センター サポート | 受付時間帯 | 17 | WebによるQA受付は24時間365日対応すること。
| 対応時間帯 | 18 | 受付後は開館日の8:30～19:00に速やかに対応をすること。
| 対応体制 | 19 | 現地担当SEと連携してサポートを行うこと。
運用管理 | 運用者 | 20 | クラウドサービス及びシステム基盤の運用は契約企業（もしくは100%資本の関係会社）自身で運用・保守を実施していること。
| 稼動監視 | 21 | アプリケーション変更、ポート監視、ハードトラブル監視を行うこと。
| 検知時対応 | 22 | 異常値やトラブル、ハードウェア故障の予兆を確認した場合は、速やかに必要な措置を取れること。
| 緊急時対応 | 23 | 重大障害への対処や緊急性の高いセキュリティ対応が必要な際に、パッケージシステム運用担当者が即時対応で駆けつけること。
| 資源監視 | 24 | サーバの資源使用量を随時監視し、必要に応じて拡張計画を立案し、使用料の範囲で実施すること。
データ管理 | バックアップ方法 | 25 | 日次で自動取得し、センター内に保存すること。アクセス権は運用管理者のみに制限すること。
| バックアップ保存期間 | 26 | 3世代以上保存すること。
| 統計データ保持期間 | 27 | 6年以上保持すること。
| 画像データ領域 | 28 | 画像データ、配架図ファイルは2GBまで保持すること。
| データ管理の開始 | 29 | 移行データをセンターDBに格納した時点からサービス開始とすること。
| 解約後のデータ消去 | 30 | サービス解約1ケ月の保持期間の後、完全消去すること。
情報保護 | 脆弱性チェック | 31 | 脆弱性情報を常に収集し、改善事項に対して速やかに対策を講じること。
| セキュリティパッチ | 32 | OS・ミドルウェアのセキュリティパッチを適用し、安全性を保つこと。
| セキュリティに関する評価 | 33 | 年1回以上セキュリティ全般に関する監査を実施すること。
| ウィルスチェック | 34 | 保護ツールによるリアルタイム対策を行うこと。
| 情報取得者の制限 | 35 | 利用者データにアクセスできる技術者は、セキュリティ管理者の許可を得た者に制限し、担当者は個人情報保護に関する教育を定期的に受講すること。
| 通信の暗号化レベル | 36 | TLS1.2以上で接続すること。
| 個人情報の暗号化 | 37 | 利用者の個人情報項目は、データベースに暗号化を施すこと。
| 個人情報アクセスログ取得 | 38 | 利用者情報に対する操作ログを、管理者職員が確認できること。
|  |  | ○ | 0
|  |  | △ | 0
|  |  | × | 0
|  |  | 未記入 | 38